# Dne 22.4.2009

# Místo: TAIC

Zapisovatel: určen : Michal Schejbal                                                      Č.j.:

Hodina zahájení : 18,00   ukončení : 19,30

Omluveni:

Neomluveni :

Hosté :  p. Marinica – Českoskalické vodárny, paní Vitvarová – STAMP, p. Huneš – firma Auhuš, občané Velkého Třebešova

Z  Á  P  I  S

Z veřejné schůze

# Program jednání: 1.   Informace o kolaudaci páteřní oddílné splaškové kanalizace

- Postup při realizaci kanalizačních přípojek - harmonogram

- Provozování vodovodu a kanalizace

- Diskuze ke kanalizaci

- Diskuze všeobecná

- Informace o kolaudaci páteřní oddílné splaškové kanalizace

Starosta obce informoval přítomné občany, že při ústním jednání a místním šetření bylo zjištěno, že stavba byla provedena v souladu s podmínkami územního rozhodnutí a stavebního povolení a podle ověřené projektové dokumentace.

Odchylky, nedodělky nebo závady bránící řádnému užívání stavby:

- byly zjištěny nedodělky v úpravách povrchů. Běžné terénní úpravy (nezpevněné plochy) budou odstraněny do 30.4.2009, úpravy zpevněných povrchů budou provedeny do 30.5.2009

Stavba je schopna trvalého užívání. Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny.

- Postup při realizaci kanalizačních přípojek - harmonogram

V druhém bodě schůze vystoupil zhotovitel kanalizačních přípojek – p. Huneš z firmy Auhuš. Pan Huneš informoval občany o pokračování prací na kanalizačních přípojkách. Vysvětlil občanům proč postupuje směrem od čerpacích stanic, kolik metrů přípojek je schopen udělat za jeden pracovní den. Všechny přípojky v obci budou zhotoveny do konce června s výjimkou přípojek podél hlavní silnice. Zde je termín do konce července. Před zahájením prací na kanalizační přípojce budou majitelé nemovitostí vždy informováni předem, minimálně dva dny.

- Provozování vodovodu a kanalizace

Ve třetím bodě schůze vystoupil p. Marinica z Českoskalických vodáren. Českoskalické vodárny se staly od 1.1.2009 provozovatelem obecního vodovodu a kanalizace. Na začátku představil zastupující firmu. Poté sdělil základní údaje, jež se týkají odečtu vodoměrů, jejich výměny a zúčtovací období. Zúčtovací období je čtvrtletní.

Dále informoval, že stočné budou občané platit až od následujícího čtvrtletí (odečtu) po připojení.

P. Marinica znovu připomněl kontakty na dotazy a hlášení poruch. Tyto kontakty byly zveřejněny v místním věstníku Halo Halo a jsou taktéž k dispozici na úřední desce a na OÚ.

- Diskuze ke kanalizaci

- paní Kunová vznesla obavy o důvěryhodnosti osob provádějících odečet – P. Marinica  uvedl, že pracovníci jsou vybaveni průkazem, na kterém je uvedna firma Českoskalické vodárny, jméno pracovníka vč. fota a číslo OP. Pracovníci se těmito průkazy prokazují při každé návštěvě.

- P. Holeček vznesl dotaz na pana Huneše ohledně kanalizační přípojky – P. Huneš odpověděl, že situace je známa od počátku stavby. Situace, kdy připojka je pod úrovní hlavního páteřního řádu, bude řešena pomocí čerpadel. Tento problém si týká i p. Holého.

- P. Berger vznesl dotaz ohledně výměny vodoměru – Na dotaz, zda si může vodoměr vyměnit sám mu p. Marinica odpověděl, že výměna vodoměru vč.cejchování je plně v kompetenci provozovatele.

- Diskuze všeobecná

P. Provazník vznesl dotaz na situaci ohledně územního plánu – v současné době je ÚP zpracováván firmou Surpmo H. Králové. V nejbližší době bude opět veřejné projednání ÚP.

------------------------------------------                          ---------------------------------------------------

Starosta obce: Jaromír Mervart                               Ověřovatelé zápisu: Ing. M. Štodtová    								        	          Lenka Jarkovská

Ve Velkém Třebešově dne  22.4.2009